АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__18__» _____02_____ 2021 г.					                 №____50____

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций в системе теплоснабжения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103, администрация Краснослободского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Горбылева  А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия  				                   			А.В. Буйнов

Исп.: Коршунова О.А.

Утверждено

Постановлением администрации

Краснослободского муниципального района

«____» ______________2021 г. №_____

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Краснослободского муниципального района

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения:

авария - технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения;

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Раздел I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат

По климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) территория поселения относится по к II «В» климатическому подрайону с континентальным климатом, умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5 до 4,0°С.

Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до - 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум - 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток -34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная - зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

За год выпадает 516 мм осадков, из них 361 мм (70%) - за апрель-октябрь и 155 мм (30%) - за ноябрь-март. Суточный максимум осадков - 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца - 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная -74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

б) Неблагоприятными погодно-климатическими явлениями, оказывающими влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов - 155 см, супесей и мелких песков - 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя или измороси. Его повторяемость — 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0, -5°С (реже -5, -10 °С).

1.2. Источники тепла

Теплоснабжение поселений включает в себя  котельные, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район:

- д. Красная Подгора, ул. Зеленая, 132 и тепловые сети, протяженностью 0,25 км;

- пос.Преображенский, ул. Центральная, 7В и тепловые сети, протяженностью 0,72 км.

- с.Куликово, ул.Центральная, 23 и тепловые сети протяженностью 0,08 км.

1.3. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании. | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

2. Организация работ.

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Краснослободского муниципального района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Краснослободского муниципального  района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

на муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и

тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одного специалиста. Обслуживание котельной осуществляется работниками ООО «Источник,  ООО «Теплоснаб». Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Краснослободском муниципальном районе создана группировка сил и средств в количестве 5 человек и одна единица специальной техники на участок.

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов Краснослободского муниципального района; резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах

и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Краснослободского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования.

О сложившейся обстановке потребитель информируется Администрацией Краснослободского муниципального района Республики Мордовия через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Краснослободского муниицпального района Республики Мордовия, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Краснослободского муниципального района, главе Краснослободского муниципального района.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов

местного самоуправления Краснослободского муниципального района

| № п\п |  | Мероприятия |  | Срок исполнения |  |  |  | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее - ДДС, АД С) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Немедленно |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 2 |  | Усиление ДДС, АДС (при необходимости) |  | Ч + 01.ч.30 мин |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 3 |  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла. |  | Ч+ (0.ч.30 мин.- 01 ч.00 мин.) |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 4 |  | При поступлении сигнала в Администрацию Красноподгорного сельского поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ОДС ЕДДС Краснослободского муниципального района по телефону 2-41-12; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения |  | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1 ч. 30мин.. |  |  |  | Ответственный специалист администрации муниципального образования, Глава администрации муниципального образования Краснослободского муниципального района |  |  |
| 5 |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения |  | Ч + 2 ч. 00 мин. |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 6 |  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления ) |  | Ч + (1 ч. 30 мин- 2 ч 30 мин). |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |
| 7 |  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО. |  | Ч + 2 ч. 30 мин. |  |  |  | Глава Краснослободского муниципального района |  |  |
| 8 |  | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО) Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) |  |  | Ч + 2 ч. 30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 9 |  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). |  |  | Ч + (2 час.00мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 10 |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). |  |  | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 11 |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  |  | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 12 |  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  |  | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 13 |  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. |  |  | Ч + 3 ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 14 |  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Доведение информации до ОДС ЕДДС Краснослободского муниципального района по телефону 2-41-12; |  |  | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в послед. сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 15 |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. |  |  | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |  |
| 16 |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  |  | Ч + 3 ч 00 мин. |  | ОМВД по Краснослободскому району |  |  |  |
| 17 |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района о переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ |  | Ч + 24 час.00 мин- |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |
| 2 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. доведение информации до ОДС ЕДДС Краснослободского муниципального района по телефону 2-41-12; |  | Через каждые 2 часа |  |  |  | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |
| 4 | Подготовка проекта распоряжения о переводе сельского звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  | При обеспечении устойчивого функционировании объектов жизнеобеспечения населения. |  |  |  | Секретарь КЧС и ОПБ Краснослободского муниципального района |  |  |  |
| 5 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  | По завершении работ по ликвидации ЧС |  |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |  |  |  |
| 6 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. |  | В течение месяца после ликвидации ЧС. |  |  |  | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |  |  |  |