АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «     07    » ____08____ 2023 г.		                                                         № ___265-р____

О внесении изменений в распоряжение администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 18.05.2023 г. №188-р «О проведении проверки готовности  теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Куликовского, Красноподгорного, Старозубаревского  сельских поселений Краснослободского муниципального района Республики Мордовия»

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», определить 01.09.2023 года сроком завершения проведения проверки готовности  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на 2023-2024 годы на территории Куликовского, Красноподгорного и Старозубаревского сельских поселений Краснослободского муниципального района Республики Мордовия:

1. Провести проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  2023-2024 годы на территории Куликовского, Красноподгорного и Старозубаревского сельских поселений в соответствии с планом проверки готовности согласно приложению.

2.  Назначить лиц, уполномоченных на проведение проверки:

| Горбылев Александр Николаевич | председатель комиссии, первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |
| Коршунова Ольга Анатольевна | член комиссии, начальник отдела по промышленности, ЖКХ, транспорту, энергетике и газоснабжению администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |
| Лапшинова Мария Борисовна | член комиссии, государственный инспектор территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (по согласованию) |
| Петров Николай Алексеевич | директор ООО «Этрон» (по согласованию) |
| Тултаев Дмитрий Геннадьевич | член комиссии, начальник Краснослободской РС ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по согласованию) |
| Федотов Максим Иванович | член комиссии, директор ООО «Источник» (по согласованию) |
| Мелешкин Николай Михайлович | член комиссии, главный инженер филиала в г.Краснослободске АО «Газпром газораспределение Саранск» (по согласованию) |
| Корнишин Юрий Юрьевич | член комиссии, директор ООО «Теплоснаб» (по согласованию) |
| Беляков Александр Юрьевич | член комиссии, начальник Краснослободского района электрических сетей Краснослободского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» (по согласованию) |
| Мелишев Евгений Николаевич | член комиссии, директор ООО «Краснослободскводоканалсервис» (по согласованию) |
| Пузина Татьяна Васильевна | член комиссии, директор МБОУ «Куликовская СОШ» (по согласованию) |
| Ятайкин Геннадий Викторович | член комиссии, Врио директора ГБОУ СПО «Краснослободский аграрный техникум» (по согласованию) |
| Петрова Ольга Николаевна | член комиссии, директор МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» (по согласованию) |
| Главы администраций соответствующего муниципального образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | члены комиссии, (по согласованию) |

3. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду проверить в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного
в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ
«О теплоснабжении»;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей,
в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при
строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»;

11)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-	наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения
жилых домов;

-	наличие    порядка    ликвидации    аварийных    ситуаций    в    системах теплоснабжения  с  учетом  взаимодействия  тепло-,  электро-,  топливо-  и водоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных  и  транспортных  организаций,   а  также  органов  местного самоуправления;

-	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-	наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и
снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой	энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверить:

1)устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы
тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия - А.Н. Горбылева.

Глава

Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия                                                                            		А.В Буйнов

Исп.: Коршунова О.А.

Тел.: 3-01-32

Приложение

План-график

проведения проверок готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Куликовского, Красноподгорного, Старозубаревского  сельских поселений Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации | Адрес котельной | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоснаб» | Республика Мордовия, Краснослободский район, д. Красная Подгора, ул. Зеленая, 132 | с 1 августа по 1 сентября 2023 года |
| 2 | ООО «Источник» | Республика Мордовия, Краснослободский район, п.Преображенский, ул.Центральная, д. 7 В | с 1 августа по 1 сентября 2023 года |
| 3 | ООО «Источник» | Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, 23 А | с 1 августа по 1 сентября 2023 года |

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова» | Республика Мордовия, Краснослободский район, д. Красная Подгора, ул. Зеленая, 132 | с 31 июля по 31 августа 2023 года |
| 2 | ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» | Республика Мордовия, Краснослободский район, пос. Преображенский, ул. Лесная, д. 18 | с 31 июля по 31 августа 2023 года |
| 3 | МБОУ «Куликовская СОШ» | Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, 23 | с 31 июля по 31 августа 2023 года |